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Aachen,  DOCPROPERTY WDatum \@ "dd.MM.yyyy" \* MERGEFORMAT 
Ln - Tel. 26314
Messbericht

	Kunde:
	

	Hersteller:
	

	Bezeichnung:
	

	Zeichnungsnummer:
	

	Seriennummer:
	

	Prüfberichtnummer:
	

	Anzahl der Seiten:
	

	Prüfer:
	

	Prüfort:
	WZL, RWTH Aachen

	Prüfdatum:
	

	Temperatur des Prüflings:
	20°C SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,5°C

	Temperatur am Prüfort:
	20°C SYMBOL 177 \f "Symbol" 0,5°C

	Luftfeuchte am Prüfort:
	45% SYMBOL 177 \f "Symbol" 5%

	Prüfmittel:
	Koordinatenmessgerät ZEISS UPMC 850 CARAT

	Angaben zur Messunsicherheit:
	u3 = 0,8 µm + (L/600mm) µm (nach VDI/VDE 2617)

	Letzte Kalibrierung:
	

	Prüfmerkmale:
Text hier....

	Anlagen:
	Messprotokoll
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